附件1

关于临汾市贯彻落实省生态环境保护督察

整改方案第21号整改任务验收销号公示

一、整改任务

煤矿废乳化液收储存在监管漏洞。临汾市煤矿数量多，矿井开采中乳化液属必须的辅助含油介质，但乳化液的使用存在严重漏洞。督察组本次共抽查了尧都区天煜恒升煤业有限责任公司、蒲县蛤蟆沟煤业有限公司、霍州煤电集团紫晟煤业有限公司、翼城首旺煤业有限责任公司、阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司等5家煤矿企业，这5家企业井下开采设备均大量使用液压支架用浓缩液、乳化液等油水混合物，但发现废旧油（液）在矿井中均未有效回收处置，有的渗入到地下，有的流入井下，随矿井水排出，存在环境污染风险。

二、整改目标

严格按照危废申报登记制度，认真做好危废申报登记，制定危废管理计划，加强对煤矿等行业危险废物从产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程监管，消除环境污染风险。

三、整改措施

1、加强全县煤矿企业液压支架浓缩液、废乳化液收储存排查监管，督促煤矿企业安装矿井水油水分离装置，有效回收处置，严查液压支架浓缩液、废乳化液未经分离处置渗入地下、随矿井水排出的违法行为；

2、严格按照危废申报登记制度，认真做好危废申报登记，制定危废管理计划，全面强化危险废物污染防治全过程监管，加大执法力度，消除隐患，防范环境风险；

3、加大监管力度，举一反三对辖区内全部煤矿企业开展排查整治，特别要对反馈指出的涉事企业进行严肃查处，督促企业安装矿井水油水分离装置，完善污染防治设施，规范回收处置浓缩液、废乳化液等危险废物，合理处置，消除环境污染风险。

四、整改完成情况

1首旺煤业公司按照环保专家制定的收集处置方案，在矿井水处理工艺中利用原有的气浮设备加装破乳设备，达到乳油分离收集乳化液的目标，现已正常运行;华泓煤业公司新建气浮除油设备一套，处理水量70立方米/小时，现已正常运行。

2、市生态环境局翼城分局要求涉危废企业严格执行“危废申报制度”和“管理计划制度”，加强对危废暂存间和台账管理，防范环境风险。

3、2022年我县2家涉乳化液问题的煤矿企业，已全部整治完成，并通过专家验收;2023年按照市委“5号”文件要求，我县剩余在产的4家煤矿于2月底完成了废乳化液收集设施整治,已正常运行。