
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：曲沃县天佑农副产品加工有限公司翼城

分公司年产800吨腐竹生产建设项目
建设单位（盖章）：曲沃县天佑农副产品加工

有限公司翼城分公司    
编制日期：          2025年10月        
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	曲沃县天佑农副产品加工有限公司翼城

分公司年产800吨腐竹生产建设项目

	项目代码
	2506-141022-89-05-941314

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山西省临汾市翼城县唐兴镇上石村村东

	地理坐标
	

	国民经济行业类别
	C1392豆制品制造
	建设项目行业类别
	农副食品加工业--其他农副食品加工139--豆制品制造

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	翼城县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	350
	环保投资（万元）
	38

	环保投资占比（%）
	10.86
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	18865.7

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为豆制品加工类项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，不违背环境准入负面清单的原则要求。

同时，翼城县行政审批服务管理局对本项目进行了备案，项目代码为：2506-141022-89-05-941314。

因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策

2、与“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线
本项目位于翼城县唐兴镇上石村村东，租赁山西闽光新能源科技股份有限公司土地及现有厂房进行生产建设，用地类型为工业用地。本项目选址不在《生态保护红线划定技术指南》中规定的“重点生态功能区、生态敏感区、脆弱区、禁止开发区及其他具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域”等生态敏感因素区域内。因此，本项目的建设不违背生态保护红线的要求。
（2）环境质量底线
大气环境：本次评价收集了翼城县2024年环境空气例行监测数据，根据监测统计结果，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO监测值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3监测值出现超标。因此，项目所在地属于环境空气质量不达标区。

为了了解本项目排放的特征污染物氨、硫化氢的环境质量现状状况，企业委托山西祥雲鑫检测技术有限公司于2025年7月3日至2025年7月5日对厂区西南侧950m处下石村的硫化氢和氨现状浓度值进行了监测，检测结果显示监测点下石村氨和硫化氢浓度均未超过《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1标准浓度限值。

地表水：本项目距离最近的地表水为厂区东南侧1200m处的浍河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），浍河冶南村至入汾河干流段水环境功能为农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质要求。下游距离项目最近水质监测断面为小韩村断面。根据2024年1月-12月临汾市地表水水质状况报告，浍河小韩村监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类监控指标。

项目建成运营后，排放的主要废气污染物为氨气、硫化氢，在采取严格的大气污染防治措施后，氨气和硫化氢可以做到达标排放；本项目生产废水、生活污水通过污水管道进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排。项目建设不会造成区域环境质量的恶化，符合环境质量底线的原则。

（3）资源利用上线
资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量，不应突破资源利用最高限制。

本项目生产过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上限要求。
（4）环境准入负面清单
对照国家产业政策进行分析，项目属于豆制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，不违背环境准入负面清单的原则要求。

综上，本项目建设符合“三线一单”的相关要求。

2、与《临汾市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的符合性分析
根据《临汾市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，临汾市生态环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元及一般管控单元。

本项目位于临汾市翼城县唐兴镇上石村村东，属于临汾市生态环境管控单元中的重点管控单元。

表1-1  临汾市生态环境总体准入清单符合性分析
序号

意见要求

本项目情况

符合性

空间布局约束
1.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、火电、水泥、化工、有色金属等高排放、高污染项目

不涉及
符合
2.钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。

不涉及
符合
3.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县(市、区)人民政府规定的期限内改用清洁能源。在禁煤区内，除煤电、集中供热和原料用煤企业外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品。

不涉及
符合
4.在岩溶泉域重点保护区内，不得从事下列行为：（一）擅自打井、挖泉、截流、引水；（二）将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采；（三）采煤、开矿、开山采石、兴建地下工程；（四）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（五）倾倒、排放工业废渣和生活垃圾、污水及其他废弃物；（六）法律、法规禁止从事的其他行为。

不涉及
符合
5.市、流域内县人民政府应当依法划定河道、水库、引调水工程的管理和保护范围，并采取下列保护措施：（一）严格限制建设项目、农用地占用自然岸线和河道空间；（二）禁止在河道管理和引调水工程沿线保护范围内从事非法采石、采砂、取土、爆破等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；（三）禁止在河道管理范围内倾倒垃圾、渣土等固体废弃物；（四）禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高杆植物；（五）在河道管理和保护范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依法报经行政审批主管部门审查同意。

不涉及
符合
6.除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为:(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地；(二)截断湿地水源；(三)挖塘、采沙、采石、探矿、采矿、烧荒；(四)砍伐、移出、损毁树木，损坏绿地；(五)倾倒有毒有害物质、废弃物和垃圾；(六)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能 定位的建设项目和开发活动；(七)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；(八)引进和放生外来物种；(九)擅自放牧、养殖、捕捞、取土、取水、排污、放生；(十)擅自移动或者破坏国家湿地公园的界碑、界桩、标志等；(十一)其他破坏湿地及其生态功能的活动。

不涉及
符合
7.严格控制生产企业取用泉域岩溶地下水，分步推进重点保护区内已建高耗水企业退出。

不涉及
符合
8.严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，将用水效率作为产业结构调整的重要依据，严格控制高耗水行业新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。

不涉及
符合
9.严格管控自然保护地范围内人为活动，推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。

不涉及
符合
10.严格重点区域、流域产业空间布局。严格控制城市建成区的工业园区、经济开发区、产业集聚区新建高耗能、高污染和产能过剩项目，限期搬迁、退出、转型或改造建成区内已建成的钢铁、焦化、建材等“两高”项目。严格控制在汾河、沁河等河流谷地以及其他人居环境敏感的区域布局重污染项目，加速产业规模与生态承载空间均衡发展。
不涉及
符合
11.严格落实自然保护地管理要求，严格管控自然保护地范围内人类活动，推进核心保护区内居民、耕地、矿权有序退出。

不涉及
符合
12.在永久基本农田集中区域，严禁规划可能造成土壤污染的建设项目。

不涉及
符合
污染物排放管控
1.市、县(市、区)人民政府生态环境部门应当根据国家湿地公园水功能区划对水质的要求和湿地水体的自然净化能力，核定水功能区的纳污能力，提出限制排污总量的意见。

不涉及
符合
2.加大工业炉窑深度治理力度，稳步推进铸造、铁合金、陶瓷、耐火材料、砖瓦、石灰等行业工业炉窑全面达标排放，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。

不涉及
符合
3.划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械区域，完善全市非道路移动机械数据库，严格落实高排放非道路移动机械管控要求。

不涉及
符合
4.推动电力、钢铁、焦化、化工、制药、造纸、印染、煤炭等行业水污染防治设施（含生活污水）深度治理改造，确保工业废水处理率、达标率达到100%，工业集聚区污水集中处理设施外排废水达到相应标准要求。

本项目生产废水、生活污水通过污水管道进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排

符合
5.实施污染物排放浓度与排放总量双控，在钢铁、焦化、建材、有色、化工、工业涂装、包装印刷等行业，全面落实强制性清洁生产审核要求，新增的重点行业企业全部达到清洁生产一级标准，引导重点行业深入实施清洁生产改造，对不符合能耗强度和总量控制要求、不符合煤炭消费总量替代或污染物排放区域削减等要求的高能耗高排放项目，坚决予以停批、停建、坚决遏制高能耗高排放低水平项目盲目发展。

不涉及
符合
6.严格执行省政府有关规定，全市不再新增焦化钢铁产能，除属于2021年分类处置清单范围内完善手续的“两高”项目外，沿汾6个县（市、区）和临汾开发区不再审批新建焦化和传统烧结、高炉、转炉长流程钢铁项目（产能置换项目除外）。

不涉及
符合
7.关停淘汰4.3米焦炉。

不涉及
符合
8.严格落实国家、省粗钢产量总量调控要求，重点压减环保绩效水平差、能耗高、工艺装备水平相对落后企业，以及空气质量排名靠后县（市、区）的企业粗钢产量。

不涉及
符合
9.推动工业炉窑、生物质锅炉改用电、气等清洁能源，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料，对违规使用的责令停产整改，整改未完成前不得复产。

不涉及
符合
10.推进工业企业水污染防治设施提标改造。严格雨水排口管理，严防生产废水借雨水排口外排。推动化工园区废水循环利用零排放，提盐装置产生的杂盐合理处理，杜绝产生二次污染。

本项目生产废水、生活污水通过污水管道进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排
符合
11.大力推进城镇污水处理厂尾水人工潜流湿地建设，人工潜流湿地应具有冬季保温措施，保障出水稳定达到地表水Ⅲ类标准。

不涉及
符合
12.强化河道污染防控，严禁在河道内倾倒工业废液、废渣、生活垃圾和畜禽粪污。严禁在河道内开展机械车辆的清洗、加油等作业，严控石油类物质漏洒。

不涉及
符合
13.依法依规将符合条件的排放镉等有毒有害大气、水污染物的企业纳入环境监管重点单位名录。

不涉及
符合
14.受污染耕地相对集中的县（市、区），自2023年起，执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值，严控重金属污染物排放。

不涉及
符合
15.加大农村生活污水入河排污口管控力度，对于生活污水未经处理直排入河的，要加强污水收集和处理，做到应收尽收、应治尽治。尤其是沿汾河的县（市、区）要加快推进农村生活污水治理，严禁生活污水直排入河。

不涉及
符合
16.涉及养殖、屠宰县的要严格规范畜禽养殖、屠宰及肉类加工企业排污行为，杜绝畜禽粪污、废水直排或偷排。到2025年，全市畜禽规模养殖场建立粪污资源化利用计划和台账，粪污处理设施装备配套率达到98%,畜禽养殖户粪污处理设施装备配套水平明显提升。

不涉及
符合
17.以改善水质为目标，以工程建设为抓手，大力推动“一泓清水入黄河”95项重点工作实施见效。

不涉及
符合
环境风险管控
原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。严格污染地块准入管理。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成调查评估的土壤污染风险不明地块，禁止进入用地程序。

不涉及
符合
资源开发效率要求
水资源：1.“十四五”规划用水总量控制目标为8.75亿立方米（含非常规水源）。2.2025年，临汾市万元GDP用水量降幅12.5%，万元工业增加值用水量降幅8%。

不涉及
符合
能源：1.到2030年,煤炭在一次能源消费中比例稳定下降,可再生能源占全市能源消费总量的比重完成省下达指标。对于地下水重要补给区，严格控制区内污染物的排放和排污项目建设。2.“十四五”规划能耗强度降低基本目标为15.5%，激励目标为17.5%。3.临汾市垂深2000米以内浅煤炭资源总量约1275亿吨，占山西省垂深2000米以内浅煤炭资源总量近20%，其中垂深1500米以内浅煤炭资源量约1072亿吨。
本项目生产过程全部使用山西闽光新能源科技股份有限公司干熄焦余热锅炉产生的蒸汽，不涉及煤炭
符合
土地资源：1.2025年临汾市城镇建设用地总规模为450.84km2，2035目标年临汾市城镇建设用地总规模为450.84km2。

项目租赁现有厂房进行生产建设
符合
根据《2023年山西省生态环境分区管控成果动态更新成果》来自山西省“三线一单”数据管理及应用平台，（三晋通 APP 查询结果），本项目所在范围位于临汾市重点管控单元中的“翼城县浍河城区段控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元”，分区编号为ZH14102220001。本项目符合该管控单元空间布局、污染物排放、环境风险防控、资源开发效率等方面的准入要求。本项目与该管控单元要求符合性分析见下表。
表1-2  项目所在管控单位管控要求符合性分析
管控类别
管控要求

本项目情况
符合性
空间布局约束

执行山西省、汾渭平原、临汾市的空间布局准入要求。

本项目符合山西省、汾渭平原、临汾市空间布局准入要求。
符合

严格控制生产企业取用泉域岩溶地下水，分布推进重点保护区内已建高耗水企业退出。

本项目用水由山西闽光新能源科技股份有限公司供水管网提供，不取用泉域岩溶地下水
符合
严格管控自然保护地范围内人为活动，推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出
本项目选址不位于自然保护区内
符合
污染物排放管控

执行山西省、汾渭平原、临汾市的污染物排放控制要求。

本项目生产过程中执行山西省、汾渭平原、临汾市的污染物排放控制要求
符合

加大农村生活污水入河排污口管控力度，对于生活污水未经处理直排入河的，要加强污水收集和处理，做到应收尽收、应治尽治。尤其是沿汾河的县（市、区）要加快推进农村生活污水治理，严禁生活污水直排入河。涉及养殖、屠宰县的要严格规范畜禽养殖、屠宰及肉类加工企业排污行为，杜绝畜禽粪污、废水直排或偷排。到2025年，全市畜禽规模养殖场建立粪污资源化利用计划和台账，粪污处理设施装备配套率达到98%，畜禽养殖户粪污处理设施装备配套水平明显提升。
本项目生产废水、生活污水通过污水管道进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排。
符合
环境风险防控

制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。

本项目建成后，按照相关要求制定环境风险应急预案
符合

资源开发效率要求
到2030年，煤炭在一次能源消费中比例稳定下降，可再生能源占全市能源消费总量的比重完成省下达指标。

本项目生产过程中不涉及煤炭
符合
综上所述，本项目环保措施落实了生态环境保护基本要求，满足达标排放要求，项目不违背翼城县大气环境弱扩散重点管控单元中关于空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等要求的规定。
3、项目与《翼城县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

根据《翼城县国土空间总体规划（2021-2035年）》，翼城县县域围绕构建“一心、两带、三区”、“中产城-东生态-西农旅”的国土空间总体格局。其中“一心”：翼城县高质量发展核心区域；“两带”：南北城镇空间发展带、浍河生态保育带；“三区”：中部产业转型与城镇高质量发展提质区、东部生态保护与休闲旅游绿色屏障区、西部现代农业与田园康养乡村发展示范区。同时，文中指出，将生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界、城乡建设用地等主要约束性指标纳入乡镇国土空间总体规划予以落实，确保各项约束性指标完成。根据调查，翼城县共划定永久基本农田29341.25公顷、生态保护红线274.82平方千米、城镇开发边界1996.15公顷。
统筹划定“三区三线”，坚持底线约束，统筹落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界划定。
永久基本农田：落实最严格的耕地保护制度，严格控制将耕地转为非耕地。鼓励高标准农田建设和土地整治，以保障国家粮食安全和重要农产品供给。

生态保护红线：将自然保护地、生态功能极重要区域以及生态极敏感脆弱区域划入生态保护红线。

根据《翼城县国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目所在地不在城镇开发边界内，不涉及永久基本农田和生态保护红线，项目用地为工业用地，项目不降低生态功能，不破坏生态系统，符合翼城县国土空间总体规划的要求。

4、与翼城县城市水源地保护区符合性分析

（1）城镇饮用水源地
翼城县城镇饮用水源地保护区为封壁水源地、曹家坡水源地和龙女水源地
①封壁水源地：位于丹子山-秦岗隆起带边缘，径流补给与隆起带相关。并处于翼城县规划的工业园区内，区内地形呈缓坡状，农业种植以冬小麦为主，水源井主要分布于封壁村范围内。
一级保护区：0.01km2。
②曹家坡水源地：位于丹子山-秦岗隆起带上，处在曹家坡与辛史村之间，水井分布范围内土地主要归曹家坡村所有，部分归辛史村所有，以耕种黄土质碳酸盐褐土性土为主，主要种植小麦、玉米、谷子、豆类等。区内地形层缓坡状，两侧发育冲沟。
一级保护区：0.04km2。
③龙女水源地：龙女村水源地与曹家坡水源地位于同一个水文地质单元内，及丹子山-秦岗隆起带龙女村北农田中，区内地形层缓坡状，西侧发育冲沟一条。
一级保护区：0.02km2。
考虑上述三个水源地分布区域，将丹子山——秦岗隆带划为准保护区，范围为西起绵山，东至范存冲沟。面积为14km2。
本项目厂界距离最近的城镇饮用水源地为龙女水源地，位于龙女水源地东南侧约3.7km，不在其保护区范围内。

（2）翼城县乡镇水源地
翼城县乡镇地区有两处水源地，分别为中卫集中供水水源地、隆化水源地，其余乡镇目前还不具备供水条件，为分散式供水。

中卫乡集中供水水源地位于中卫乡西角沟村东0.35公里的丘陵荒地中，根据成井资料，井深550.29m，井口高程812米，为覆盖型岩溶水。一级保护区边界范围，以供水井为中心，半径R1为60m的圆形区域为边界。经度为111.0694°，纬度为35.6989°，有1个取水口，一级保护区半径为60m，面积为0.0113km2，无二级保护区和准保护区。

隆化镇集中式饮用水水源地位于翼城县隆化镇北张村西南1000m处，为一级水源保护区，设有供水井1座，井深603m，井口高程990m，为埋藏型岩溶水。一级保护区边界范围，以供水井为中心，半径R1为50m的圆形区域为边界。经度为111.8803°，纬度为35.7594°，有1个取水口，一级保护区半径为50m，面积为0.0079km2，无二级保护区和准保护区。

项目厂址距离中卫乡集中供水水源地一级保护区边界距离7.1km，距离隆化镇集中式饮用水水源地一级保护区边界距离9.2km，本项目不在其保护区范围内。
5、与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB 14881—2013)符合性分析

根据《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB 14881—2013)中选址要求：
（1）厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

（2）厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

（3）厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。

（4）厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

根据中华人民共和国国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司《食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)问答中“八、关于选址及厂区环境要求，食品工厂的选址及厂区环境与食品安全密切相关。适宜的厂区周边环境可以避免外界污染因素对食品生产过程的不利影响。在选址时需要充分考虑来自外部环境的有毒有害因素对食品生产活动的影响，如工业废水、废气、农业投入品、粉尘、放射性物质、虫害等。如果工厂周围无法避免的存在类似影响食品安全的因素，应从硬件、软件方面考虑采取有效的措施加以控制。厂区环境包括厂区周边环境和厂区内部环境，工厂应从基础设施（含厂区布局规划、厂房设施、路面、绿化、排水等）的设计建造到其建成后的维护、清洁等，实施有效管理，确保厂区环境符合生产要求，厂房设施能有效防止外部环境的影响。”

本项目选址北侧550m为山西闽光新能源科技股份有限公司年产4万吨高性能碳负极材料及配套156万吨/年炭化室高6.78米捣固焦化项目，本项目从硬件、软件方面考虑采取有效的措施加以控制山西闽光新能源科技股份有限公司对本项目产生的影响。主要为本项目采用净化级车间进行生产，车间空气通过初效过滤、中效过滤、高效过滤三个过滤段达到净化的目的；工作人员通过更衣清洗和消毒等措施达到工作区域卫生标准。可有效清除各种有害气体及其他污染源。厂房和车间严格按照《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)中设计。采取以上措施后，本项目选址符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》的选址要求。

6、项目选址与冶南冶炼遗址保护范围的符合性分析
根据《山西省人民政府关于调整公布翼城县冶南冶炼遗址保护范围和管理规定的通知》晋政函［2021］65号和《山西省文物局  山西省自然资源厅关于调整公布翼城县冶南冶炼遗址建设控制地带和环境协调区及管理规定的通知》，冶南冶炼遗址位于翼城县唐兴镇冶南村北，2016年被山西省人民政府公布为第五批省级文物保护单位，分布面积约200公顷。

一、保护范围和建设控制带范围
保护范围为北至原区划北界(北冶北坡)，西北至现状八一渠南缘，西至规划东槐线以东100米，东南至冶南村建成区以北、浇底河西侧断崖，边缘、冶中村及冶南村建成区东侧外沿一线，面积约161.11公顷。建设控制带范围为以保护范围为界，各向外延伸100米。
二、管理规定

（1）遗址保护范围内的任何活动均应满足文物保护要求，不得进行可能影响遗址的安全性、完整性的建设工程及其他活动。

（2）遗址保护范围内允许保留或进行与遗址保护和展示有关的建设工程，保护、展示工程设计方案必须确保遗址本体的安全性、符合各类工程的规范要求，工程形象应符合遗址的历史文化价值和内涵。工程方案应报经省人民政府批准,在批准前应当征得国家文物局同意。

（3）遗址保护范围内因特殊情况需要进行其他设施建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应避让遗址,必须在充分保障遗址安全的前提下，报经省人民政府批准,在批准前应当征得国家文物局同意。

（4）遗址保护范围内原则上只作为农耕作业使用，确保历史环境、遗址景观等现状。

（5）遗址保护范围不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。

（6）建设控制地带内不得破坏冶南冶炼遗址环境景观的和谐，不得建设污染冶南冶炼遗址及其环境的设施，不得进行可能影响冶南冶炼遗址安全及环境的活动，对已有的污染设施应当限期治理。
（7）建设控制地带内工业用地内应加强绿化景观隔离带的建设，保持对遗址区的景观视线的隔离和环境养护。

（8）建设控制地带内对冶南冶炼遗址周边黄土台塬、河流、沟谷、林田水草进行保护，避免城市建设行为的破坏，严禁取土挖掘、乱砍滥伐等一切破坏自然地形地貌和历史环境的活动。
本项目选址位于冶南冶炼遗址建设控制地带范围内，距离遗址保护范围为54m。根据山西闽光新能源科技股份有限公司《光伏发电自发自用项目文物影响评估及保护方案》，该方案中光伏发电自发自用项目用地范围为冶南冶炼遗址建设控制地带地面，包括本次建设项目所租赁的土地范围，且本次建设项目租赁的土地上面的厂房经论证为保留建筑物。该方案已取得《山西省文物局关于光伏发电自发自用项目涉及省级文物保护单位冶南冶炼遗址建设控制地带文物影响评估报告及保护方案的意见》晋文物审批函［2025］76号，同意该方案的建设。
本项目为腐竹加工项目，租赁山西闽光新能源科技股份有限公司土地及现有厂房进行生产建设，施工期间仅对现有厂房进行装修改造，不涉及对地面的开挖作业，不会对自然地形产生扰动，运营期间项目产生的废气、废水和固废均得到合理的治理，在项目施工及运营期间，均不会对遗址安全构成威胁。
因此，项目选址符合冶南冶炼遗址保护范围相关管理规定的要求。
7、项目选址合理性分析
（1）本项目选址位于翼城县唐兴镇上石村村东，租赁山西闽光新能源科技股份有限公司土地及厂房（原翼钢公司检修车间）进行生产建设，山西闽光新能源科技股份有限公司已于2021年11月取得了该用地的国有建设用地使用权的不动产权证书（晋（2021）翼城县不动产权第0001090号），用地类型为工业用地。本项目总占地面积为18865.7m2，用地范围内不涉及占用基本农田，不涉及占用城镇开发边界，不涉及占用生态保护红线。本项目与山西闽光新能源科技股份有限公司位置关系见附图2。
（2）本项目用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊敏感区，本项目不在翼城县乡镇集中饮用水水源地和翼城县城镇集中饮用水水源地保护区范围内。距离本项目最近的敏感目标为项目南侧750m处的冶南村，本项目在严格执行环评提出的各项污染防治措施后，对该区域的环境质量影响较小。

通过上述分析，在严格落实评价要求的各项措施后，本项目选址从环保的角度选址可行。




二、建设项目工程分析
	建设内容


	1、建设内容
本项目租赁山西闽光新能源科技股份有限公司土地及现有厂房进行生产建设，厂区总占地面积为18865.7m2，占地范围内现有1座建筑面积为3000m2的标准化生产厂房（原翼钢公司检修车间）以及9座建筑面积为200～300m2的彩钢活动房（原翼钢公司办公生活区），目前均处于闲置状态。本次主要建设内容为在厂区内现有闲置厂房的基础上进行改造，包括成型车间、烘干房、制浆车间、包装车间、原料车间、产品车间等；员工宿舍4栋，单栋建筑面积为200m2，总建筑面积为800m2；同时建设配套的办公室、门房等辅助工程，供水、供电、供汽、排水等公用工程以及废气、废水、固废等环保工程。

本次主要建设内容见下表：
表2-1  主要建设内容一览表
工程类别
建设内容
备注
主体工程

成型车间
位于厂区东部，1F，主体结构为钢架结构，地面硬化，车间建筑面积3000m2（90m×33m×12m），内设9条腐竹生产线
利旧改造
烘干房
位于成型车间西侧，共设16间烘干房，单间面积50m2，总面积800m2，烘干热源使用山西闽光新能源科技股份有限公司干熄焦配套余热锅炉产生的蒸汽，蒸汽管道由厂区北侧接入厂房内。
利旧改造
制浆车间
位于烘干房两侧，共设2间制浆车间，单间面积50m2，总面积100m2，内设自动磨浆机及煮浆桶、分浆桶等
利旧改造

包装车间
位于烘干房西侧，共设2间包装车间，单间面积200m2，总面积400m2，内设包装设备
利旧改造

辅助工程
办公室
位于厂区西南侧，1座，建筑面积300m2，用于日常办公
新建
宿舍
位于厂区西侧，4座，彩钢结构，单座建筑面积200m2，总建筑面积800m2，用于员工日常住宿
利旧改造

门房
位于厂区南侧大门处，彩钢结构，建筑面积50m2
新建
储运工程
原料车间
位于烘干房两侧，共设2间原料车间，单间面积50m2，总面积100m2，地面硬化，用于储存原料黄豆，采用袋装储存
利旧改造

产品车间
位于包装车间西侧，共1间，建筑面积100m2
利旧改造

豆渣临时储存库房
位于制浆车间两侧，共设2间豆渣临时储存库房，单间面积50m2，总面积100m2，地面进行硬化防渗并设截水沟及豆渣罐等收集措施。临时存放后外售至养殖厂作为饲料使用，及时清运减少存放时间
利旧改造

公用工程
供水
由山西闽光新能源科技股份有限公司供水管网供给
依托
供电
由翼城县唐兴镇供电系统接入厂区
新建
供热
生活办公采暖采用空调供暖
新建

供汽
腐竹生产过程供热采用山西闽光新能源科技股份有限公司干熄焦余热锅炉产生的蒸汽，由厂区北侧蒸汽管网接口接入
依托

排水
生活污水和生产废水经地埋式污水管道进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排。
依托
环保工程
废气
豆渣临时存放恶臭
项目设置2间豆渣临时储存库房，豆渣临时存放后外售至养殖厂作为饲料使用。豆渣在存放过程中会产生恶臭气体，环评要求在豆渣存放间周边定期喷洒除臭剂，并通过及时清运的方式减少厂区内存放时间。

新建
食堂油烟
食堂油烟经集气罩收集后经过油烟净化器处理后由房顶3m排气筒排出

新建
废水
尾浆水

项目在提取腐竹的过程中会产生尾浆水，尾浆水中富有营养成分，在厂区内桶装收集后外售至养殖厂做为饲料使用

新建
黄豆清洗废水
项目黄豆清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、生活污水和食堂废水经厂区内地埋式污水管道集中收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排。
依托
设备清洗废水
地面冲洗废水
生活污水

食堂废水

固体废物
豆渣
临时存放后外售至养殖厂作为饲料使用

新建
废弃包

装物
交由废旧资源回收单位回收处理

新建
废矿物油
在厂区南侧设置一间10m2危险废物贮存库，危险废物暂存于危废库，定期交由有资质单位处置

新建
生活垃圾
集中收集到指定收集点后由环卫部门统一处理

新建
餐厨垃圾
噪声
产噪设备
使用低噪设备，基础减振，厂房隔声，安装隔声门窗

新建
废水依托处理可行性分析
本项目运营期产生的废水主要为黄豆清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、生活污水和食堂废水，合计综合废水产生量为17.75t/d，综合废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN；产生浓度类比《腐竹加工产业园生产废水处理工程实例》（工业用水与废水，2022，53（02））中的数据，CODcr1800mg/L、BOD51000mg/L、氨氮35mg/L、TP8mg/L、TN45mg/L、SS400mg/L。经厂区内地埋式污水管道集中收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排。

山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站位于本项目西北侧400m处，主要用于处理焦化厂产生的生产废水，处理规模为1680m3/d，系统采用“预处理（隔油、调节和接触沉淀）+生化处理（O/A/O+A/O+生物流化床+混凝沉淀）”工艺，处理后出水送中水回用处理系统进一步处理，处理工艺为“超滤＋纳滤+反渗透”，处理后出水满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）要求后回用于循环水系统，浓水送浓缩液处理系统。

山西闽光新能源科技股份有限公司委托第三方运营单位临汾晶宇环境科技有限公司负责污水处理厂的日常运行与维护，根据山西闽光新能源科技股份有限公司出具的可接纳外来污水说明（见附件5），在保障污水处理能够满足焦化厂产生污水水质、水量处理达标要求的前提下，允许第三方运营单位可以接收曲沃县天佑农副产品加工有限公司翼城分公司800吨腐竹生产项目产生的废水。
根据污水处理厂运营单位临汾晶宇环境科技有限公司与建设单位签订的污水处理协议（见附件5），目前剩余污水处理能力为120m3/d，能够接纳本项目产生的综合废水量，处理工艺能够满足本项目废水中主要污染物的处理需求，污水管网由临汾晶宇环境科技有限公司负责从污水处理厂接入本项目厂区污水总排口。

综上所述，本项目产生的综合废水依托山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，依托可行。
2、建设规模、产品方案及产品标准
（1）建设规模、产品方案
本项目年生产腐竹800吨，项目产品方案见下表：
表2-2  项目产品方案一览表
序号
产品名称
生产规模（t/a）
备注
1
腐竹
800
食品，箱装/袋装
（2）产品标准
项目产品腐竹的质量参照执行《食品安全地方标准 腐竹》（DBS45/005-2013），具体指标见下表。

表2-3  腐竹产品指标一览表
序号
项目
要求/指标
感官要求
1
组织形态
形态基本完整，允许有少量短条（片）及碎条（片）
2
色泽
黄色、淡黄色或黄褐色
3
滋味、气味
具有大豆特有的香味、无异味
4
杂质
无正常视力可见的外来杂质
理化指标
1
水分/（g/100g）
≤11.0
2
蛋白质/（g/100g）
≥40.0
3
脂肪/（g/100g）
≥15.0
4
总砷（mg/kg）
≤0.5
5
铅/（mg/kg）
≤0.5
6
黄曲霉毒素/（μg/kg）
≤5.0
根据企业提供资料，本项目腐竹产品含水量为10%。

3、主要生产设备及参数
本项目主要生产设备见下表：
表2-4  主要生产设备一览表
主要工艺
生产设备
规格型号
数量
清洗、浸泡
泡豆系统
不锈钢，2m×1m×1.5m
36个
磨浆
磨浆机
200型
8台
搅拌桶
不锈钢，DN800×900
8个
抽豆罐
不锈钢，DN1200×1500
4个
过滤
过滤机
食品级 304 不锈钢材质

4台
滤浆袋
食品级 304 不锈钢材质

4台
离心泵
7.5KW
4台
煮浆
煮浆桶
不锈钢，直径2m×高2.8m
4个
管道泵
7.5KW
4台
分浆
分浆桶
不锈钢，DN1200×2000
8个
分浆架
热镀锌，5×18方钢
40根
上浆管
不锈钢，2寸×6米长

60根
分浆管
不锈钢，47mm圆管，6m长
110根
成型
腐竹成型锅
不锈钢，长16.9m×宽1.85m，含热镀锌锅底架子
36个
上盒
不锈钢，长2.15m×宽0.9m
576个
龙门架
不锈钢，32圆管，0.9米宽
180个
烘干
烘干管
铁质，DN32×6m
1020根
铁网
1.26m×2m
230张
阀门
不锈钢，DN32
24个
包装
成品包装机
/
2台
激光喷码机
/
2台
其他
手推车
不锈钢，1.5m×1m
240台
4、项目原辅材料及能源消耗
本项目所需原料为黄豆，不需添加外加剂，辅料为包装材料，能源消耗为水、电、蒸汽，原辅材料及能源消耗见下表

表2-5   项目原辅材料及能源消耗一览表
序号
名称
用量
最大储存量
存储方式
来源
1
黄豆
1500t/a
30t
编织袋、原料车间
周边市场
2
包装袋
2t/a
0.2t/a
成品库
周边市场

3
水
13800m3/a
/
/
由山西闽光新能源科技股份有限公司供水管网供给

4
电
7.2万kw·h/a
/
/
由翼城县唐兴镇供电系统提供
5
蒸汽
2400t/a
/
管道输送
山西闽光新能源科技股份有限公司干熄焦配套余热锅炉产生的蒸汽供给

项目物料平衡分析见下表
表2-6  物料平衡分析一览表
投入
产出
物料名称
数量
物料名称

数量

黄豆
1500t/a
腐竹
800t/a
新鲜水
7500t/a
尾浆水
2700t/a
蒸发损耗水
4600t/a
豆渣
900t/a
合计
9000t/a
合计
9000t/a
5、劳动定员及工作制度
本项目设计劳动定员60人。工作制度为一年300天，每天一班，每班8h。

6、总平面布置
本项目租赁山西闽光新能源科技股份有限公司土地及现有厂房进行生产建设，厂区总占地面积为18865.7m2，用地性质为工业用地。大门位于厂区南侧，厂区南侧建设1座办公室和1间门房；生产区位于厂区北侧，生产区利用现有1座建筑面积为3000m2的标准化生产厂房（原翼钢公司检修车间）以及5座建筑面积为200～300m2的彩钢活动房（原翼钢公司办公生活区）进行改造，生产区分布有成型车间、烘干车间、制浆车间、包装车间、原料车间和产品车间；员工宿舍和食堂位于厂区西侧，利用现有4座建筑面积为200～300m2的彩钢活动房（原翼钢公司办公生活区）进行改造；厂区地面和运输道路均进行水泥硬化处理，并定期洒水抑尘；供汽依托山西闽光新能源科技股份有限公司干熄焦配套余热锅炉产生的蒸汽供给，蒸汽管道由厂区北侧接入厂房内。
本项目主要设备根据工艺流程顺序布置，项目平面布置合理，项目总平面布置见附图3。
7、公用工程
（1）用水
本项目用水来自山西闽光新能源科技股份有限公司供水管网，可以满足项目用水需求。用水环节主要为生产用水和生活用水，生产用水主要为黄豆清洗用水，腐竹加工用水（浸泡、磨浆用水）、设备清洗用水和地面清洗用水，生活用水包括职工生活用水和食堂用水。
①黄豆清洗用水：
为洗去黄豆表面附着的灰尘，黄豆浸泡前进行简单的清洗。根据建设单位提供的资料，黄豆清洗用水约为1m3/t-黄豆，则黄豆清洗用水量为5m3/d（1500m3/a）。
②腐竹加工用水

腐竹加工用水包括黄豆浸泡用水和磨浆用水两部分。参照《山西省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB14/T1049.2-2021）豆制品加工业用水定额为9.0-10.0m3/t（产品）；本次评价取9.0m³/t（产品）。本项目年生产腐竹800吨，则浸泡工序和磨浆工艺用水量为24m3/d（7200m3/a）。

浸泡用水：浸泡黄豆用水量一般为黄豆用量的2~3倍（此用水可随季节、泡豆时间等不同有所变化，但差距不大，本项目浸泡黄豆用水量按黄豆用量的2.5倍计算，项目年需使用黄豆1500t，则浸泡需用水量为12.5m3/d（3750m3/a）。浸泡过程不涉及发酵，浸泡用水随黄豆进入磨浆工序。

黄豆磨浆工序需要用水，加水量根据企业提供的相关资料，磨浆用水量约为11.5m3/d（3450m3/a），此部分水分随着原料进入豆浆浆液中。

③设备清洗用水
根据建设单位提供资料，项目生产设备每天工作结束后需要用清水清洗两次，单次用水量约为2m3，则设备清洗用水量为4m3/d（1200m3/a）。

④地面清洗用水
本项目需定期对厂房地面进行冲洗，每天清洗一次，用水量约为0.5L/m2（3000m2），则地面清洗用水约为1.5m3/d（450m3/a）。
⑤生活用水

本项目劳动定员60人，厂区内不设浴室，参照《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021），生活用水量按90L/人·天计，生活用水量为5.4m3/d（1620m3/a）。

⑥食堂用水
本项目设置食堂，食堂占地面积约为200m2，根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额（DB14/T1049.3-2021）》中表8餐饮业用水定额中其他餐饮业服务，用水量按9.1m3/（m2·年）计，食堂用水量为6.1m3/d（1820m3/a）。

（2）排水
①黄豆清洗废水

黄豆清洗废水的排放量按用水量80%计算，则黄豆清洗废水产生量约为4m3/d（1200m3/a），经厂区内地埋式污水管道收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理。

②剩余豆浆尾浆废水
每天生产结束后成型锅内会剩余一部分豆浆尾浆，根据业主提供的资料，尾浆剩余量约占豆浆产生量的60%，根据水平衡，尾浆的产生量约为9m3/d（2700m3/a），尾浆水中富有营养成分，在厂区内桶装收集后外售至养殖厂做为饲料使用。

③设备清洗废水
本项目设备清洗用水量为4m3/d，设备清洗废水的排放量按用水量80%计，则设备清洗废水产生量为3.2m3/d（960m3/a），经厂区内污水管道收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理。
④地面冲洗废水
地面拖洗用水量为1.5m3/d，废水排放系数取0.9，则地面冲洗废水产生量为 1.35m3/d（405m3/a），经厂区内污水管道收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理。
⑤生活污水
职工生活污水产生系数为0.8，生活污水产生量约为4.32m3/d（1296m3/a），经厂区内污水管道收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理。

⑥食堂废水
食堂废水产生系数为0.8，产生量为4.88m3/d（1464m3/a），隔油后经厂区内污水管道收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理。

本项目用水环节用水情况见下表，水平衡分析见下图
表2-7  项目用水量统计表   单位m3/d
用水环节
用水定额
用水指标
用水量
废水量
备注
清洗用水
1m3/t-黄豆
5t/d
5
4
经厂区内污水管道集中收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后达到回用水质标准后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排

浸泡用水
2.5m3/t-黄豆
5t/d
12.5
/
磨浆用水
/
/
11.5
/
结膜成型工序
/
/
/
9
设备清洗用水
2m3/次
2次
4
3.2
地面冲洗用水
0.5L/m2
3000m2
1.5
1.35
生活用水
90L/人·d
60人
5.4
4.32
食堂用水
9.1m3/（m2·年）
200m2
6.1
4.88
合计
/
46
26.75
/



	建设内容
	[image: image1][image: image6][image: image7][image: image8.wmf])

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

P

P

-

=

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image9.wmf])

10

1

lg(

10

1

.

0

å

=

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L



图2-1  本项目水平衡图（m3/d）




	建设内容
	供电

厂区供电由翼城县唐兴镇供电系统接入，可满足生产供电需求。
（4）供热
生活办公供暖采用空调取暖，腐竹生产过程供热采用山西闽光新能源科技股份有限公司供蒸汽管网供给。
（5）供汽
项目蒸汽总需要量为2400t/a，依托山西闽光新能源科技股份有限公司干熄焦余热锅炉产生的蒸汽。山西闽光新能源科技股份有限公司干熄焦余热锅炉产汽量为113t/h，年产汽量为99万t/a，其中用于汽轮发电站进行发电及供热用蒸汽量为82万t/a，目前蒸汽余量17万t/a，可以满足本项目年需蒸汽量2400t/a用汽需求。

根据蒸汽接点回复函的复函（见附件6），山西闽光新能源科技股份有限公司可以满足本项目蒸汽用量80吨/天，温度165℃以上，压力0.65MPa以上的需求。

本项目蒸汽采用间接加热的方式，不与物料接触。蒸汽使用后的冷凝水全部返回山西闽光新能源科技股份有限公司。


	工艺流程和产排污环节
	1、运营期生产工艺流程简述：

生产工艺流程见下图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2]

图2-2  运营期工艺流程及产排污环境示意图
工艺流程简述：
（1）清洗
本项目原材料选用颗粒饱满、色泽金黄、无霉变、无虫蛀的新鲜黄豆，在购买地已经风选和筛选，原料黄豆入厂后在原料车间暂存，之后进入清洗区，每1t黄豆原料清洗时加1m3的水，除去浮在水面的杂质。
（2）浸泡
黄豆转运车将清洗过的黄豆送至浸泡池中，再加入清水（自来水）浸泡。浸豆水量为黄豆2-3倍左右，以黄豆不露出水面为宜且水面不能起泡沫。浸泡主要是使黄豆充分膨胀便于磨制豆浆，使黄豆组织中的蛋白质比较容易抽出来，其二是改善腐竹的色泽度和白度。一般浸泡时间，冬季16-20h，春、秋季8-12h，夏季6h；待黄豆胚细胞内的蛋白质充分吸水膨胀后，即可磨浆，浸泡过程不涉及发酵，浸泡用水随黄豆进入磨浆工序。
（3）磨浆、过滤
将浸泡好的黄豆放入自动磨浆机中，研磨出的豆汁由管道送入搅拌机中搅拌均匀后重新研磨，研磨时由磨浆机上方的加水口不断将新鲜水加入，第一次磨浆时加水量为物料重量，第二次磨浆时不用加水，第三次磨浆时加水量为物料重量的0.5倍，蛋白质浓度控制在5~6%，将黄豆磨成极细的乳白色豆浆。磨浆水通过离心机将豆浆和豆渣充分分离，分别通过抽浆渣泵将分离后的豆浆和豆渣抽入浆池和落渣池中。

（4）煮浆
将磨浆后的浆液输送至煮浆罐中进行蒸煮（利用蒸汽进行间接加热，30min，加热温度在100°C），煮浆后浆液进入分浆罐中待用。分浆罐同时使用蒸汽对煮浆后浆液保温，防止豆浆因温差较大凝结成豆花

（5）结膜成型
熟浆过滤后流入腐竹成型锅内，加热到60-70℃左右，约7-10min就可起一层油质薄膜（油皮）、将皮提起用手旋转成柱形，挂在竹竿上即成腐竹。每支腐竹的成膜时间掌握在10min左右为宜，时间太短，皮膜过薄，缺乏韧性，揭时易破断；时间太长，皮膜过厚，质量不好。

（6）烘干
腐竹成型后要烘干，根据客户要求，部分腐竹在烘干前在盐池中浸泡1min，增加其产品咸味。把成型的腐竹送到烘干室，顺序排列起来。烘干房温度达70℃，经过4-7h，待腐竹表面呈黄白色，明亮透光即成。

（7）成品
将烘干后的腐竹条的头尾理齐，进行包装。包装完成后对产品进行抽样检查，检查合格后进入包装间进行包装外售。

2、运营期主要污染工序
（1）废气
项目产生废气主要为豆渣临时存放时产生的恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度；以及食堂油烟。
（2）废水
项目产生的废水主要为黄豆清洗废水、剩余豆浆尾浆废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、生活污水及食堂废水。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油类等。
（3）噪声
项目运营期噪声主要来源于车间设备、水泵等产生的噪声。
（4）固体废物
项目运营期产生的固体废物主要包括：磨浆工序产生的豆渣、废弃包装物、废矿物油及废油桶、生活垃圾以及餐厨垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁山西闽光新能源科技股份有限公司土地及现有厂房进行生产建设，厂区总占地面积为18865.7m2，占地范围内现有1座建筑面积为3000m2的标准化生产厂房（原翼钢公司检修车间）以及9座建筑面积为200～300m2的彩钢活动房（原翼钢公司办公生活区），目前均处于闲置状态，酒钢集团翼城钢铁有限责任公司均已停产。

根据收集到的资料和现场调查情况，本项目占地范围内现有生产厂房原为酒钢集团翼城钢铁有限责任公司检修车间，彩钢活动房原为酒钢集团翼城钢铁有限责任公司办公生活区，均未进行过生产和储存使用，目前均处于闲置状态。因此不存在原有污染情况及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）常规污染物
本项目位于临汾市翼城县，为了解区域大气环境质量现状，本次评价收集到了翼城县2024年环境空气质量例行监测数据，统计结果见下表：
表3-1   环境空气质量监测数据统计表
污染物
年评价指标
现状浓度（μ/m3）

标准值（μ/m3）
占标率

（%）
达标情况

SO2
年平均质量浓度
9
60

15.0
达标
NO2
年平均质量浓度
16
40

40.0
达标
PM10
年平均质量浓度
60
70

85.7
达标
PM2.5
年平均质量浓度
35
35

100.0
达标
CO

95百分位数日平均质量浓度
1.6mg/m3
4mg/m3
40.0
达标
O3
90百分位数日最大8小时平均质量浓度
178
160

111.3
超标
由上述监测结果表可知：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO监测值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；O3监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，项目所在地属于环境空气质量不达标区。

（2）特征污染物
本项目产生的大气特征污染物为氨气和硫化氢，建设单位委托山西祥雲鑫检测技术有限公司于2025年7月3日至2025年7月5日对厂区西南侧950m处下石村的硫化氢和氨气现状浓度值进行了为期三天的监测，监测结果如下：

①监测点位

监测点位基本信息见下表。

表3-2    监测点位基本信息表
监测点名称
方位
距离（m）
监测因子
监测时段
下石村北
SW
950
氨气、硫化氢
2025.7.3-2025.7.5
②监测结果与评价
环境空气质量（氨气、硫化氢）现在监测结果见下表。
表3-3  环境空气质量现状监测结果表
监测

点位
污染物
平均

时间
评价标准（mg/m3）
监测浓度范围（ug/m3）
最大浓度占标率%
超标率

%
达标

情况
下石

村北
氨气
1h
0.2
0.06-0.09
45
0
达标
硫化氢
1h
0.01
0.005-0.008
80
0
达标

备注：“L”表示低于方法检出限
由上表可知，监测点下石村氨和硫化氢浓度均未检出，未超过《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1标准浓度限值。

2、地表水环境质量现状
本项目距离最近的地表水为厂区东南侧1200m处的浍河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），浍河冶南村至入汾河干流段水环境功能为农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质要求。
下游距离最近水质监测断面为小韩村断面，根据2024年1月-12月临汾市地表水水质状况报告，浍河小韩村监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类监控指标。地表水质量状况见下表：

表3-4  2024年小韩村断面地表水环境质量状况
时间

断面名称

水质类别

时间

水质类别

达标情况

2024年1月

小韩村

Ⅲ类

2024年7月

IV类

达标

2024年2月

IV类

2024年8月

Ⅲ类

达标

2024年3月

Ⅲ类

2024年9月

Ⅲ类

达标

2024年4月

Ⅲ类

2024年10月

Ⅲ类

达标

2024年5月

IV类

2024年11月

IV类

达标

2024年6月

IV类

2024年12月

Ⅲ类

达标

3、声环境质量现状
为了准确描述和评价项目所在区域声环境质量现状，建设单位于2025年7月3日委托监测公司对项目厂界噪声进行了监测。
（1）监测时间：2025年7月3日，分昼（06:00～22:00）、夜（22:00～次日06:00）两个时间段各监测一次。

（2）监测点位：项目厂界四周布置4个监测点。

（3）监测因子：等效连续A声级Leq。应统计L10、L50、L90、Leq。

（4）监测结果

噪声监测结果见下表。

表3-5  噪声监测结果一览表  （单位：dB（A））
监测日期

监测点位

昼间 dB(A)

夜间 dB(A)

2025.7.3
厂界北1#

53.7
43.3
厂界东2#

53.9
43.8
厂界南3#

54.2
44.0
厂界西4#

54.4
44.3
标准值
60
50
达标情况
达标
达标
由以上表中统计分析结果可以看出，本项目厂界四周声环境昼间等效声级值范围在53.7-54.4dB(A)之间，夜间等效声级值范围在43.3-44.3dB(A)之间，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。

4、生态环境
本项目利用已有工业用地进行建设，用地范围内没有生态环境保护目标，因此不进行生态环境调查。
5、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故该项目无地下水环境保护目标。项目建成后厂区地面进行硬化，并进行分区防渗，项目生产废水和生活污水经厂区内污水管道集中收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，不外排；固废均进行了合理处置，基本不会对地下水、土壤产生影响。故本次评价未对地下水、土壤进行现状监测。

6、电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，因此，本项目环境影响报告不需要进行电磁辐射现状调查。



	环境

保护

目标
	根据现场调查，本项目周边环境保护目标情况如下表：
表3-6  主要环境保护目标一览表
环境

要素
保护目标名称
坐标

相对厂址方位
相对厂址距离/m
保护内容
执行标准
大气环境
项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
声环境

项目厂界外50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地下水环境
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
生态环境
项目用地范围内不含生态环境保护目标
/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
本项目运营过程中豆渣临时储存过程中产生的恶臭气体氨气和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

表3-7  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
标准项目
氨
硫化氢
臭气浓度
标准限值
1.5mg/m3
0.06mg/m3
20（无量纲）
2、废水
项目黄豆清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、生活污水和食堂废水经厂区内污水管道集中收集后通过厂区污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排。厂区内废水总排口水污染物排放标准执行山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站进水水质标准，具体见下表：
表3-8  焦化厂污水处理站进水水质标准   单位：mg/l
项目
PH（无量纲）
COD
BOD5
SS
NH3-N
总磷
限值
6.5-9.5
4500
1500
400
150
20
项目
总氮
色度（倍）
动植物油
石油类
溶解性总固体
LAS
限值
200
64
100
80
9000
20
3、噪声
施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放限值。

表3-9 环境噪声排放标准单位：dB（A）

执行标准

范围

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》

施工场界

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

厂界四周

60

50

4、固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

	总量

控制

指标
	根据晋环规【2023】1号文“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

本项目生产废水和生活污水经厂区内污水管道集中收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排。

因此，本项目无需申请总量。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本次施工主要内容为对现有厂房进行改造以及设备的安装，厂区道路的建设和厂区地面硬化等工程，施工期主要环境影响和保护措施为：

1、施工期废气污染防治措施
项目施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于施工现场物料堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆。根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《山西省大气污染防治条例》、《临汾市大气污染防治条例》、《关于印发临汾市扬尘污染专项整治行动方案的通知》、《临汾市建筑工程施工扬尘污染防治规定》等要求，提出以下防治措施：

（1）施工场地应严格做到6个100%，主要为施工工地周边100%围挡；物料堆放100%苫盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。

（2）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内。

（3）施工期间，对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布或防尘网；定期洒水抑尘，扬尘严重时应加大洒水频率。

（4）车辆出口处按照有关规定设置洗车台、冲洗设备、循环沉淀水池等车辆冲洗设施，出场车辆应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗。

（5）施工期间需使用混凝土时，应使用预拌商品混凝土，不得现场搅拌混凝土、拌石灰土等。

（6）工程施工区域非道路移动机械应符合国家阶段性排放标准，禁止超标工程机械进入施工现场开展作业。

采取上述措施后，能最大限度减少施工扬尘对周边环境空气产生影响较小。随着施工过程的结束，这些影响也将随之消失。

2、施工期废水污染防治措施
施工期间的生产用水主要为设备及车辆冲洗水等，主要由设备冲洗产生，仅含有少量泥砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场溢流，排放量很小，评价要求建设沉淀池对这些废水进行收集、沉淀，处理后用于场内洒水降尘。施工期施工人员产生的生活污水水量较少，全部用于施工场地泼洒降尘。

采取上述措施后，施工期间产生的废水不会对项目周边水体环境产生影响。

3、施工期噪声污染防治措施
本项目施工期噪声主要是安装设备及车辆运输等过程中产生的噪声。针对施工期噪声影响，环评要求采取以下措施：

（1）项目在施工设备选型时应选择低噪声工程设备，并加强对设备的维修和保养，以使保持较低的噪声水平；

（2）合理安排施工时间，高噪声设备分时错峰作业，将施工阶段的噪声减至最小；

（3）运输车辆应限制车速，尽量减少鸣笛。

在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。
4、施工期固体废物污染防治措施

本项目施工期间产生的固体废物包括建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

主要为施工时产生的建筑垃圾，主要是碎砖块、灰浆、废材料等一般固体废物，建筑垃圾应运往政府指定地点倾倒处理，其中产生的废材料应设置临时堆放场，施工单位全部回收。部分建筑材料堆场应注意建筑材料的苫盖。主体工程建设及内外装修过程中产生的建筑垃圾及时清理清运，不会对周围环境产生影响。

（2）生活垃圾

生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

综上，施工期会对周围环境会产生一定影响，但施工期的环境影响多为短期可逆影响，随着施工阶段的结束而消失，故其影响并不突出。本次项目工程量相对较小，施工期较短，对环境的影响较小。


	运营期环境影响和保护措施


	大气环境影响分析及治理措施

1、主要污染物产生及排放情况
表4-1  废气产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息表
序号

产排污环节

污染物种类

污染物产生

污染物排放
治理设施
排放形式
产生浓度（mg/m3）

产生量

（kg/a）
排放浓度（mg/m3）
排放量

（kg/a）
风量（m3/h）

处理措施
收集效率（%）
去除效率（%）
是否为可行技术
1

豆渣临时存放恶臭
氨气

/
0.8
/
0.4
/
设置全封闭的豆渣库暂存豆渣，通过及时清运的方式减少厂区内存放时间，同时对豆渣库周边定期喷洒除臭剂并加强通风。
/
50
是
无组织
硫化氢

/
0.6
/
0.5
/
2

食堂

油烟

4
10.8
0.96
4.32
2000
食堂油烟经集气罩收集后经过油烟净化器处理后由房顶3m排气筒排出
/
60
是
无组织



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、污染源源强核算
（1）豆渣临时存放恶臭
项目设置2间豆渣临时储存库房，豆渣临时存放后外售至养殖厂作为饲料使用。豆渣在存放过程中蛋白质容易变质分解会产生恶臭气体，主要污染物为氨气、硫化氢。产生量NH3约为0.8kg/a，H2S约为0.6kg/a。

为了减少恶臭气体对周围环境的影响，本次环评要求设置全封闭的豆渣库暂存豆渣，通过及时清运的方式减少厂区内存放时间，同时对豆渣库周边定期喷洒除臭剂并加强通风。

采取上述措施后，豆渣储存过程中产生的恶臭气体对周围大气环境影响较小。

（2）食堂油烟
本项目设置食堂（灶头数2个），在食物烹饪过程中会有少量的油烟产生，经类比调查，厨房做饭食用油消耗系数为3kg/100人·d（三餐），就餐人员主要为企业职工，约60人/餐，计算出本项目建设后食用油消耗量为1.8kg/d，烹饪过程中的挥发损失约2%，即食堂油烟产生量为0.036kg/d，折合每年10.8kg，环评要求采用油烟净化器对油烟进行处理后排入大气，油烟净化率为>60%，安装一台排风机，风量为2500m3/h，每天排风按6h（每餐2h）计算，计算油烟排放量为4.32kg/a，排放浓度为0.96mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的限值。

采取上述措施后，食堂油烟排放对周围居民影响很小。

3、废气治理措施可行性分析
本项目厂内豆渣储存会排放出少量臭气，主要污染物为氨气、硫化氢。为了减少恶臭对环境的影响，本次环评要求本次环评要求豆渣储存库内降低物料在车间内停留时间，改善车间环境，评价建议企业在车间内安装通风透气系统，加强通风换气，而且通风透气系统需加装百叶窗，防止外部灰尘进入车间。此外，对车间加强日常清理工作，设备和地面每日完工后及时冲洗，保持车间地面的卫生，豆渣及时清理，避免废弃物长期堆放。

通过上述污染治理措施，最大限度的降低了恶臭气体的排放，本项目正常工况下不会加重其所在区域环境空气受污染程度。

4、废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 农副产品加工业》（HJ986-2018），制定了本项目的废气监测计划，具体见下表

表4-2  废气自行监测及记录信息表
类别
监测点位
监测因子
监测频次
排放标准
监测机构
无组织
厂界上风向1个参照点，下风向4个监控点

氨气、硫化氢、臭气浓度
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

委托有资质的监测机构

无组织
油烟排放口
油烟
半年1次
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中限值

委托有资质的监测机构

5、大气环境影响分析结论
通过分析可知，本次评价针对各产排污环节均提出了可行的污染治理措施，最大限度的降低了大气污染物的排放量，本项目正常工况下不会加重其所在区域环境空气受污染程度，大气环境影响分析可接受。
二、水环境影响分析及治理措施

1、废水产排情况
（1）生产废水
①黄豆清洗废水：为洗去黄豆表面附着的灰尘，黄豆浸泡前进行简单的清洗。根据建设单位提供的资料，黄豆清洗用水量约为1m3/t-黄豆，则黄豆清洗用水量为 5m3/d（1500m3/a），黄豆清洗废水的排放量按用水量80%计，则黄豆清洗废水产生量约为4m3/d（1200m3/a），经厂区内地埋式污水管道收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理。
②剩余豆浆尾浆废水：每天生产结束后成型锅内会剩余一部分豆浆尾浆，根据业主提供的资料，尾浆剩余量约占豆浆产生量的60%，根据水平衡，尾浆的产生量约为9m3/d（2700m3/a），尾浆水中富有营养成分，在厂区内桶装收集后外售至养殖厂做为饲料使用。

③设备清洗废水：本项目设备清洗用水量为4m3/d，设备清洗废水的排放量按用水量80%计，则设备清洗废水产生量为3.2m3/d（960m3/a），经厂区内污水管道收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理。
④地面冲洗废水：地面拖洗用水量为1.5m3/d，废水排放系数取0.9，则地面冲洗废水产生量为1.35m3/d（405m3/a），经厂区内污水管道收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理。
（2）生活污水
①职工日常生活污水：职工生活污水产生系数为0.8，生活污水产生量约为4.32m3/d（1296m3/a），经厂区内污水管道收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理。

②食堂废水：食堂废水产生系数为0.8，产生量为4.88m3/d（1464m3/a），隔油后经厂区内污水管道收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理。

2、废水污染源源强核算及防治措施
根据前述分析，本项目废水为职工生活污水4.32m3/d（1296m3/a）、食堂废水4.88m3/d（1464m3/a）；黄豆清洗废水4m3/d（1200m3/a）、设备清洗废水3.2m3/d（960m3/a）和地面冲洗废水1.35m3/d（405m3/a），废水量共计17.75m3/d（5325m3/a），上述产生的污水的主要污染物相同（食堂废水隔油处理后），均为pH、SS、BOD5、COD、氨氮、总磷、总氮，所以可以合并处理。

本项目源强核算按照《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中规定的核算方法，类比法对本项目污水源强进行核算。本项目综合废水水质中的CODcr、BOD5、氨氮、TP、TN、SS类比《腐竹加工产业园生产废水处理工程实例》（工业用水与废水，2022，53（02））中的数据，该园区为单一的腐竹加工产业园，原材料以大豆为主，因此产生的废水成分相对单一，废水主要包含：大豆清洗及浸泡废水、设备清洗废水、地面清洗废水和厂区生活污水等。该园区生产原辅材料和生产工艺与本项目基本一致，具有可类比性，CODcr1800mg/L、BOD51000mg/L、氨氮35mg/L、TP8mg/L、TN45mg/L、SS400mg/L。

表4-3   本项目综合废水污染物产生情况一览表

废水性质
CODcr
BOD5
氨氮
TP
TN
SS
综合废水量（5325m3/a）
产生浓度（mg/l）
1800
1000
35
8
45
400
产生量（t/a）
9.585
5.325
0.186
0.043
0.240
2.130
3、废水依托处理可行性分析
山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站位于本项目西北侧400m处，主要用于处理焦化厂产生的生产废水，处理规模为1680m3/d。污水处理系统由酚氰废水处理系统（生化处理系统）、中水回用处理系统、浓缩液处理系统及污泥处理系统等组成。生化处理系统采用“预处理（隔油、调节和接触沉淀）+生化处理（O/A/O+A/O+生物流化床+混凝沉淀）”工艺，处理后出水送中水回用处理系统进一步处理，中水回用处理系统处理工艺为“超滤＋纳滤+反渗透”，处理后出水水质满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）要求后回用于循环水系统，浓水送浓缩液处理系统。

山西闽光新能源科技股份有限公司委托第三方运营单位临汾晶宇环境科技有限公司负责污水处理厂的日常运行与维护，根据山西闽光新能源科技股份有限公司出具的可接纳外来污水说明（见附件5），在保障污水处理能够满足焦化厂产生污水水质、水量处理达标要求的前提下，允许第三方运营单位可以接收曲沃县天佑农副产品加工有限公司翼城分公司800吨腐竹生产项目产生的废水。
根据污水处理厂运营单位临汾晶宇环境科技有限公司与建设单位之间签订的污水处理协议（见附件5），目前剩余污水处理能力为120m3/d，能够接纳本项目产生的综合废水量，处理工艺能够满足本项目废水中主要污染物的处理需求，污水管网由临汾晶宇环境科技有限公司负责从污水处理厂接入本项目厂区污水总排口。

综上所述，本项目产生的综合废水依托山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，依托可行。
4、废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副产品加工业》（HJ986-2018），制定了本项目的废水监测计划，具体见下表。

表4-7  废水监测信息一览表
类别
监测因子
监测频次
监测点位
执行标准
废水
流量、PH、COD、BOD5、SS、

NH3-N、总磷、总氮
半年/次
废水总排口
山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站进水水质标准

三、声环境影响分析及治理措施
1、主要噪声源
本项目运营期噪声主要来源于车间设备（磨浆机、离心机、过滤机、包装机及泵类）等产生的噪声，噪声级在75～80dB(A)之间。

2、噪声污染防治措施
①各种高噪声设备均设置于室内等专门的建筑厂房中，门窗等均采用吸声或隔声的建筑材料，可防止噪声的扩散与传播；

②在满足工艺设计的前提下，采用符合国家噪声标准规定的设备，优先选用功率小、噪声低的设备，并进行基础减振等措施来降低噪声源噪声；

③在厂区总体布置中要统筹规划、合理布局，减轻噪声对厂区内外的影响；

④加强管理：在采取治理措施的基础上，还必须严格按照操作规程操作，定时对防噪设备进行维修、检查，确保设备处于良好运行状态，避免制造不必要的噪声污染。

本项目运营期噪声产生、治理及排放情况见下表。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-8  本项目主要噪声源（室内）统计一览表

序号
建筑物名称
声源名称
声功率级/dB（A）
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB（A）
建筑物外距离
1
标准化生产厂房
自动磨浆机1
80
定期维护、加强管理、厂房隔声
14
3.4
1.2
10
65.0
昼间
21
44.0
1m
2
自动磨浆机2
80
13
0.8
1.2
10
65.0
昼间
21
44.0
1m
3
自动磨浆机3
80
12
12.4
1.2
11
64.8
昼间
21
43.8
1m
4
自动磨浆机4
80
10
15.6
1.2
13
64.6
昼间
21
43.6
1m
5
自动磨浆机5
80
12
14.2
1.2
13
64.6
昼间
21
43.6
1m
6
自动磨浆机6
80
9
20.5
1.2
15
64.0
昼间
21
43.0
1m
7
自动磨浆机7
80
7
22.3
1.2
15
64.0
昼间
21
43.0
1m
8
自动磨浆机8
80
8
35.2
1.2
17
63.5
昼间
21
42.5
1m
9
过滤机1
75
17
16.2
1.2
19
59.2
昼间
21
38.2
1m
10
过滤机2
75
16
8.3
1.2
18
59.2
昼间
21
38.2
1m
11
过滤机3
75
15
12.1
1.2
17
59.4
昼间
21
38.4
1m
12
过滤机4
75
16
7.3
1.2
17
59.4
昼间
21
38.4
1m
13
离心泵1
80
26
30.2
1.2
24
62.4
昼间
21
41.4
1m
14
离心泵2
80
28
26.1
1.2
22
62.5
昼间
21
41.5
1m
15
离心泵3
80
24
30.4
1.2
21
62.5
昼间
21
41.5
1m
16
离心泵4
80
25
21.6
1.2
20
62.6
昼间
21
41.6
1m
17
离心泵5
80
19
18.2
1.2
20
62.6
昼间
21
41.6
1m
18
离心泵6
80
17
22.5
1.2
24
62.0
昼间
21
41.0
1m
19
离心泵7
80
19
16.4
1.2
22
62.2
昼间
21
41.2
1m
20
离心泵8
80
24
27.5
1.2
26
61.8
昼间
21
40.8
1m
21
包装机1
75
28
15.4
1.2
14
59.4
昼间
21
38.4
1m
22
包装机2
75
26
19.7
1.2
15
59.4
昼间
21
38.4
1m
备注：以生产厂房西南角为原点（0，0），生产厂房南边界为X轴，西边界为y轴



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	噪声源环境影响及预测

（1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式

①无指向性点声源的几何发散衰减公式：


式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
（2）预测结果
本项目实施后，噪声对本项目各场界预测值预测结果见下表。
表4-9  本项目厂界噪声贡献值

预测点

噪声贡献值dB(A)

标准值dB(A)

达标情况

昼间

昼间

厂界四周1m处

北厂界

45.8

60

达标

东厂界

48.7

60

达标

西厂界

47.4

60

达标

南厂界

48.2

60

达标

由上表可以看出，本项目厂界四周昼间噪声贡献值为45.8-48.7LAeq(dB)；满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，本项目营运期噪声对周围环境影响较小。

4、噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南  农副产品加工业》（HJ986-2018），制定了本项目的噪声监测计划，监测项目及监测频率见下表

表4-10  本项目运营期噪声监测计划一览表
序号
监测点位

监测项目
监测频次
执行标准

1

项目四周厂界
连续等效A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值

四、固体废物环境影响分析及治理措施
本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4-11。危险废物贮存场所基本情况见表4-12。

表4-11   固体废物产生情况及利用处置情况表

序号

固废名称

废物类别

废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1
豆渣
SW13
900-099-S13
900
豆浆过滤
固
碳水化合物
/
日/次

/

外售至养殖厂作为饲料使用

2
废包装物
SW17
900-003-S17
0.1
生产过程
固
纤维
/
月年/次
/
交由废旧资源回收单位回收处理
3
生活垃圾

SW64
900-099-S64
2.48
职工日常生活

固

生活垃圾

/

日/次

/

厂区暂存，交由环卫部门处理
4
餐厨垃圾
SW61
900-002-S61
3.6
食堂
固
餐余物、食物残渣

/
日/次
/
厂区暂存，交由环卫部门处理
5
废矿物油

HW08
900-214-08
0.08
设备保养、维护

液

油类物质

石油烃

半年/次

T，I
分类贮存危废间，定期委托有资质单位合理处置

6
废油桶
HW08
900-041-49
0.01
设备保养、维护
固

油类物质
石油烃
半年/次

T，I
表4-12   本项目危险废物贮存场所基本情况表
序号
贮存场所名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
危险特性
占地面积
贮存方式
贮存能力
贮存周期
1
危废贮存库
废矿物油
HW08
900-214-08
T、I
10m2
桶装
0.08t
1年
废油桶
HW08
900-041-49
T、I
托盘
0.01t
1年
1、一般工业固体废物
（1）豆渣
磨完的豆浆在过滤时，会滤出大量的豆渣，经研究证明，黄豆中有一部分营养成分残留在豆渣中，蛋白质3.0%，脂肪0.5%，碳水化合物（纤维素多糖等）8.0%。此外，还含有钙、磷、铁等矿物质，是养殖的优质饲料。本项目黄豆使用量为1500t/a，豆渣产生量为0.4倍的原料，则豆渣产生量为600t/a。豆渣经临时堆存库房收集后外售至养殖厂做为饲料。由于豆渣易变质发臭，环评要求企业每天及时将豆渣外售给养殖厂，厂内豆渣储存不能超过三天，高温季节，适当增加转运次数，杜绝出现豆渣堆积问题。收集豆渣的豆渣罐应带盖且完好，确保不会泄漏。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）规定豆渣属一般固体废物。

（2）废包装物
根据企业提供资料，项目废包装袋产生量 0.1t/a，厂区集中收集后，由废旧资源回收单位回收处理。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）规定废包装材料属一般固体废物。

2、生活垃圾
（1）本项目劳动定员共60人，生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计，年工作日300d，则本项目生活垃圾产生量为9t/a，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一收集处理。

（2）食堂每餐就餐人数最大为60人，一日三餐，产生量按0.2kg/人·d，食堂厨余及废油脂产生量约12kg/d，即3.6t/a。餐厨垃圾经集中收集后由环卫部门统一收集处理。

3、危险废物
（1）危废产生情况
根据《国家危险废物名录》（2025版）中有关规定，本项目产生的危险废物为生产设备维护产生的废矿物油和废油桶。废矿物油属于危险废物 HW08，900-214-08，产生量约为0.08t/a；废油桶属于危险废物 HW08，900-041-49，产生量约为0.01t/a。

（2）危废贮存库要求
本项目根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》的要求，在厂区南侧新建1座10m2危废贮存库，对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

1）危险废物储存设施要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的堵截设施不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的十分之一。

2）危险废物储存要求：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围；衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统，不相容的危险废物不能堆放在一起，总贮存量不超过300kg危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设在多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

3）危险废物管理要求：

①各类危废必须装入符合标准的容器内；本项目废矿物油由封闭铁桶收集，废油桶由钢制托盘收集，各类危废分区存放；

②装载危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与固体表面之间保留100mm以上的空间；

③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签；

④危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

⑤必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年；

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑦危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。

危险废物相关标识

[image: image3.jpg]RYAFR: fEFFE

RHZEH:

BEADICRD
FE S

BEHS:

EEE:

HFIRAIES

Vi o L
BRRAFIEL R
=4 BHA:

ik




  [image: image4.jpg]ek BRI 17 7 X AR

O PESR K LFIFHAE




图4-1  危险废物标签             图4-2  危险废物贮存分区标志
[image: image5.jpg]7515 It

BIEFR:

R HEARED :

ARARBKRAR:





图4-3  危险废物贮存设施标志

4、固体废物环境影响分析结论
综上所述，本项目产生的固体废物在按照环评要求的治理措施进行相应的治理后，可以得到合理的处置或综合利用，对周围环境的影响较小。环境影响可接受
五、土壤和地下水环境影响分析及防治措施
1、污染源及污染途径
项目运行期对地下水及土壤的主要污染源为危废贮存库。针对以上情况，本评价要求建设单位对危废贮存库及时检查并做好防渗处理，防止污染地下水及土壤的事故发生。

2、分区防渗措施
本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗设计及施工应严格参照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表 7 中防渗技术要求，按照不同分区要求实施，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。采取的各项防渗措施具体见下表

表4-13   防渗分区及防渗要求表
防渗区域
防渗分区
防渗技术要求
危废贮存库
重点防渗区
危废贮存库地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；基础必须防渗，防渗混凝土采用C30，抗渗等级不应小于P8，现浇面层厚度不小于300mm确保防渗层的防渗性能不应低于6.0 米厚渗透系数为1.0×l0-7cm/s的粘土层的防渗性能。

生产车间
一般防渗区
防渗层的防渗性能应相当于渗透系数≤10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

厂区道路及办公生活区
简单防渗区
对基础以下采取原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s，即可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-6cm/s。

综上，经分区防渗治理，本项目建设对土壤及地下水环境影响小。

六、生态环境影响分析
为进一步降低工程建设对环境的影响，充分发挥绿化带的作用和功能，结合本工程平面布置特点，评价提出以下要求和措施：

绿化具有净化空气、降尘减噪、调节气候、美化环境等综合功能。在厂区四周种植适应性好、净化空气好的乔、灌木，在集中绿地内种植大面积草坪等，有利于保护生态环境。

七、风险环境影响分析
1、风险识别
本评价风险识别范围从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要为贮运系统。通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原材料的物性及特点，常见的风险类型主要包括火灾、爆炸和泄漏三种类型。风险识别范围及类型分析见下表

表4-14  环境风险识别一览表
环境风险单元
风险物质
风险类型
贮存系统
危废贮存库
废矿物油
泄漏、火灾
①风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C的有关规定，当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 

Q=q1/Q1+q2/Q2......+qn/Qn

式中q1、q2...，qn为每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2...，Qn为每种危险物质的临界量，t。

本项目涉及的环境风险物质与其临界量的比值参数见下表。

表4-15  本项目重大危险源判定一览表

危险源名称

本项目最大储存量（t）

临界量（t）

qn/Qn
废矿物油
0.08
2500
0.000032
合计

/

/

0.000032
经计算，本项目 Q=Σqn/Qn=0.000032<1，因此，可以直接确定该项目的环境风险潜势为I，进行简单分析
②物质危险性识别

风险物质的危险特性及理化性质见下表

表4-16  废矿物油理化性质及危险特性表
标识
名称
废矿物油
分子量
230-500
理化性质
性状
油状液体，淡黄液至褐色，无气味或略带异味

相对密度
＜1
溶解性
不溶于水
燃烧爆炸危险性
燃烧性
可燃
闪点
76℃
引燃温度
248℃
危险特性
遇明火，高温可燃
灭火方法
消防人员须佩戴防毒面具、全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

聚合危害
不聚合
稳定性
稳定
急救措施
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。眼睛接触：眼睛接触导致冻伤或冻灼伤，立即浸入温水中，用不超过41°C的热水洗，如若没有浸洗条件，用大量温水至少冲洗15分钟。提起眼睑，并充分清洗。如没有医学建议，请勿使用药膏，马上就医。皮肤接触：立即脱去被污染衣着，用大量清水冲洗食入：饮足量温水，催吐，就医。

泄漏应急处理

应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理。修复、检验 

后再用。
注意事项

应远离火种、热源，温度不宜超过 30°C。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。应备有泄漏应急处理设备。
操作处置
密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作现场严禁吸烟。
2、环境影响途径及危害后果

影响途径：①废矿物油泄漏直接对边土壤和水体环境产生影响；②废矿物油燃烧产生的废气及消防废水间接对大气环境、地表水环境及地下水环境产生影响。

危害后果：废矿物油泄漏后若发生燃烧，会产生有毒有害的气体，使得当地环境空气造成严重污染，对人群健康造成极大危害。

3、风险防范措施

为了防止事故的发生，拟建项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火、防毒等方面提出风险事故的防范措施。

（1）废矿物油泄漏风险防范和应急措施

项目危废贮存库设围堰物料集中储存，专人管理，定期巡查，发生废矿物油泄漏时及时对泄漏处进行围堵，防止废矿物油外排至厂区外，检查泄漏处，紧急维修，泄漏处维修完毕后对泄漏废矿物油进行收集，交由有资质单位合理处置，泄漏处洗消废水运至污水处理站处理。 

（2）物料的环境保护、安全与劳动保护措施

1）急救与治疗主要治疗原则如下：

①吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医；食入：饮足量温水，催吐，用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

②灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

2）安全与劳动保护措施：

①呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

②眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

③身体防护：穿防静电工作服。

④手防护：戴橡胶手套。

⑤其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。实行就业前和定期的体检。

4、风险评价结论

企业在采取环评提出的环境风险防范措施后，风险事故的环境影响可控制在可接受范围内。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	豆渣临时存放间
	氨
	设置全封闭的豆渣库暂存豆渣，通过及时清运的方式减少厂区内存放时间，同时对豆渣库周边定期喷洒除臭剂并加强通风。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值

	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	臭气

浓度
	
	

	
	食堂
	油烟
	油烟经集气罩收集到管道中，通过油烟净化器净化后经屋顶3m排气筒排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中限值

	地表水环境
	黄豆清洗废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
	经厂区内地埋式污水管道集中收集后通过污水总排口进入山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站处理，处理后再进入中水回用处理系统处理，最后送煤气净化循环水系统作为补充水，不外排。
	不外排

	
	设备清洗废水
	
	
	

	
	地面冲洗废水
	
	
	

	
	生活污水
	
	
	

	
	食堂废水
	
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	低噪声设备，设置消声器、减振基础，隔声减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	固体废物
	1.职工生活垃圾集中收集到指定地点后由环卫部门统一收集处理；
2.餐厨垃圾集中收集后由环卫部门统一收集处理；
3.豆渣外售给养殖场作为饲料使用；
4.废包装物交由废旧资源回收单位回收处理；
5.废矿物油和废油桶属于危险废物，暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	规范各类固废管理，不得露天存放；采取分区防渗措施，危废间为重点防渗区，生产车间为一般防渗区，其他为简单防渗区，防止污染地下水及土壤的事故发生。

	生态保护措施
	对厂区进行一定的绿化等生态保护与恢复措施。

	环境风险
防范措施
	1.加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通；
2.加强员工教育培训；
3.定期进行防火安全检査，确保消防设施完整好用；
4.加强管理，严格执行各项规章制度；
5.制定环境风险事故应急预案。

	其他环境
管理要求
	1.应履行各项环保管理制度，并建立健全企业内部的日常环境管理制度，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。 
2.应遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中有关规定

3.建立环保台账，认真做好运行记录；规范排污口设置；
4.环保设施若发生故障应及时向环保部门上报，及时维修，使环保设施正常运行，确保把污染降到最低。



六、结论

	综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策、当地规划的要求，厂址选择不涉及环境敏感区。在采取环评规定的措施后各污染物可达标排放。在严格落实环评规定的各项环保措施，保证所排污染物达标排放后，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评价，本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）

①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）

③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	/
	/
	/
	0.4kg/a
	/
	0.4kg/a
	＋0.4kg/a

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.2kg/a
	/
	0.2kg/a
	＋0.2kg/a

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	豆渣
	/
	/
	/
	900t/a
	/
	900t/a
	＋900t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	＋0.1t/a

	危险废物
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.08t/a
	/
	0.08t/a
	＋0.08t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	＋0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

清洗用水





浸泡用水





磨浆用水





过滤工序





煮浆工序





结膜成型工序





腐竹烘干





豆渣


（含水率60%）





豆渣烘干





豆渣


（含水率20%）





设备清洗用水





地面冲洗用水





生活用水





食堂用水





隔油池





尾浆废水





山西闽光新能源科技股份有限公司焦化废水处理站





成品腐竹





新鲜水





46.0





生产用水29.0





5.0





12.5





11.5





4.0





0.8





3.2





1.5





1.35





0.15





5.4





4.32





1.08





6.1





4.88





4.88





1.22





4.0





1.0





13.5





25





2.5





22.5





18.0





4.5





9.0





17.75





1.8





7.2





6.48





0.72





2.5





0.5





2.0





外售至养殖厂做为饲料使用





噪声





尾浆水、噪声





豆渣、噪声、恶臭





废水、噪声





新鲜水





废水





新鲜水





废水、废包装材料





新鲜水





黄豆





清洗





浸泡





磨浆





过滤





煮浆





结膜成型





烘干





包装





成品





设备清洗





废水





地面冲洗





废水





职工生活





生活污水


生活垃圾





蒸汽





山西闽光新能源科技股份有限公司





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

