附件3:

## 节水型企业申报书

（     年度）

申报单位：                      （盖章）

所属行业：

行业代码：

日    期：

一、企业概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 法人代表 |  | 电话/传真 |  |  |  |
| 节水管理部门 |  | 电话/传真 |  |  |  |
| 节水管理负责人 |  | 电话/传真 |  |  |  |
| 主要产品产量 |  | 单位产品取水量 |  |  |  |
| 主要水源（水厂供水或自备取水） |  | 取水许可证号码（自备取水） |  |  |  |
| 上年总产值 | （万元） | 上年取水量 | 自备水 | （万m3） |  |
|  |  |  | 自来水 | （万m3） |  |
|  |  |  | 其他 | （万m3） |  |
| 申请企业 自评结果 | 经对照评价标准进行自查，符合节水型企业示范的基本要求，符合技术指标考核要求，管理考核得分为 分，承诺本材料真实有效，申请审核验收。 申请企业： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

- 二、节水型企业基本要求符合情况

| 序号 | 项 目 | 现状情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水和生产用水分别计量付费 |  |  |
| 2 | 自制蒸汽单位应将供汽锅炉蒸汽冷凝水回收至锅炉水补水；外购蒸汽单位应当充分利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放 |  |  |
| 3 | 工艺用水及直接冷却水不直排，应回用或重复利用 |  |  |
| 4 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（并附水计量器具规格型号清单） |  |  |
| 5 | 按规定周期开展过水平衡测试或用水审计（水平衡测试报告书或用水审计报告应通过主管部门的专家评审文件或能够证明其效力的文件） |  |  |
| 6 | 企业废水排放符合标准要求（附地方生态环境局证明或地方排污许可证） |  |  |
| 7 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 |  |  |
| 8 | 取用水手续齐全（并附批件复印件） |  |  |
| 9 | 近三年用水无超计划超定额用水（并附地方节水办证明） |  |  |
| 10 | 新建、改建、扩建项目时，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位（简称节水“三同时、四到位”制度） |  |  |

三、节水型企业技术考核要求符合情况

| 序号 | 考核内容 | 技术指标 | 考核值 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水量 | 单位产品取水量 |  |  |
|  |  | 化学水制取系数 |  |  |
| 2 | 重复利用 | 重复利用率 |  |  |
|  |  | 直接冷却水循环率 |  |  |
|  |  | 循环水浓缩倍数 |  |  |
|  |  | 蒸汽冷凝水回收率 |  |  |
|  |  | 废水回用率 |  |  |
| 3 | 用水漏损 | 用水综合漏失率 |  |  |
| 4 | 计量 | 水表计量率 |  |  |
|  |  | 水计量器具配备率 |  |  |
| 5 | 排水 | 单位产品排水量 |  |  |
|  |  | 达标排放率 |  |  |
| 6 | 非常规水资源利用 | 非常规水源替代率 |  |  |
|  |  | 非常规水源利用率 |  |  |

（注：请根据各行业技术考核指标完成此表）

四、节水型企业基础管理要求自查、评审表

| 序号 | 考核 指标 | 考核内容 | 考核方法 | 标准分值 | 自查得分 | 评审得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 4 |  |  |
|  |  | 制定节水规划和年度节水计划 | 查阅有关文件和记录 | 4 |  |  |
|  |  | 有健全的节水统计制度，应定期向相关管理部门报送节水统计报表 | 查阅有关资料 | 4 |  |  |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作 | 查阅有关文件及会议记录 | 4 |  |  |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员 | 查阅企业文件 | 4 |  |  |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图 | 查阅图纸及查看现场 | 4 |  |  |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修 | 查阅巡查记录和落实情况 | 4 |  |  |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析 | 查阅台账和分析报告，核实数据 | 4 |  |  |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料 | 4 |  |  |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件 | 8 |  |  |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造 | 查阅有关工作记录 | 4 |  |  |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备 | 节水设备管理好且运行正常 | 4 |  |  |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育 | 查看相关资料 | 4 |  |  |
|  |  | 职工有节水意识 | 询问职工节水常识 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

五、节水型企业推荐和评审意见

| 得 分 情 况 | 自查得分 |  | 扣除空项 分 值 |  | 折算后 得 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评审得分 |  | 扣除空项 分 值 |  | 折算后 得 分 |  |
|  | 注：折算后得分=（100×折算前得分）/扣除空项分值，达到48分及以上的可推荐。 |  |  |  |  |  |
| 推荐 意 见 | 县（市、区）工信局推荐意见： （盖章） 年 月 日 |  |  | 县（市、区）水利局推荐意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 评审意见 | 专家组评审意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |