| 序号 | 工作任务 | 任务内容 | 牵头单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患 | - 企业运行维护和抢修人员配备情况。 - 安全检测和管网监测设备情况。 - 重大危险源管理情况。 - 管线检查维护情况。 - 隐患排查治理和闭环管理情况。 - 从业人员持证上岗情况。 - “三违”（违规作业、违反劳动纪律和违章指挥情况。 - 车辆运输是否有《危险货物道路运输许可证》。 - 企业安全管理制度建立情况。 - 安全操作规定建立情况。 - 入户安检制度落实情况。 - 压力管道、压力容器标准规范和操作规范情况。 - 应急预案和演练情况。 - 长输管道安全运维情况。 - 对企业基础工作、安全管理情况作出是否符合条件的评价。 - 对未取得或超出《燃气经营许可证》范围从事经营活动的要依法依规严肃查处。 - 设立举报制度，对非法加强站、非法液化气站点、非法倒买倒卖燃气、非法运输燃气等问题，依法严厉打击。 - 完善管道燃气企业手续。专班服务，专人跟进，2022年3月底前，全部取得燃气经营许可证。 | 城镇燃气运营方面由县住建局牵头负责；长输管道方面由县能源局牵头负责；重大危险源方面由县应急局牵头负责；车辆运输由县交通局牵头负责；压力管道、压力容器方面由县市场监管局牵头负责。 | 2022年3月前摸底排查建立台账、清单；2022年10月前集中整治完成 |
| 2 | 全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全风险和重大隐患 | 重点：使用管道燃气或瓶装液化气的餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场、商住合体等人员密集场所。 - 燃气管道被违规占压、穿越密闭空间情况。 - 气瓶间违规设置在地下室和半地下室内、擅自将气瓶放置于室内餐饮场所的情况。 - 气瓶、灶具、连接软管和减压阀，接“三通”、报警器安装（位置、适用气种、功能）等情况。 | 餐饮场所由县工信局、市场监管局按职责分工牵头负责；学校由县教科局负责；医院由县卫体局负责；农贸市场由县市场监管局负责；商住合体等人员密集场所由县工信局等部门按照职责分工负责。 | 2022年3月底前摸底排查建立台账清单；2022年10月前集中整治完成 |

翼城县城镇燃气安全排查整治任务清单

| 序号 | 工作任务 | 任务内容 | 牵头单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 全面排查整治老旧小区燃气安全风险和重大隐患 | - 燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全隐患排查情况。 - 违规设置非法储存充装点情况。 - 居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置情况。 - 室内管道严重锈蚀、使用不合格气瓶、灶具、连接软管和减压阀等情况。 | 老旧小区由县住建局、市场监管局按照职责分工牵头负责。 | 2022年3月底前摸底排查建立台账清单；2022年10月前集中整治完成 |
| 4 | 全面排查整治燃气工程安全风险和重大隐患 | - 在建燃气工程和燃气管道周边建设项目排查情况。 - 燃气管道工程纳入工程质量安全监管情况。 - 特种设备施工前告知和安装监督检验等情况。 - 在建市政燃气管道工程项目主要管材规范检验，施工，验收情况。 - 燃气管线周边在建项目燃气设施保护方案落实情况。 - 燃气新建、改造等工程转包、违法分包、挂靠查处情况。 - 不按施工方案施工，未验收合格即投入使用，不落实第三方施工期间专人监护规定情况。 - 处罚并清退无资质或超越资质等继承揽燃气工程施工情况。 2022年3月底前，完善农村“煤改气”工程建设各类手续。包括工程项目立项、规划、土地、消防、环评手续，以及工项目招投标、勘察、设计、施工、监理、竣工验收等程序。 | 燃气工程由县住建局、市场监管局按照职责分工牵头负责。 | 2022年3月底前摸底排查建立台账清单；2022年10月前集中整治完成 |
| 5 | 全面排查整治燃气具等燃气源头安全风险和重大隐患 | （1）现有燃气具、燃气泄漏报警器等产品销售渠道点排查情况。 （2）销售不符合安全生产标准的燃气具、燃气泄漏报警器及配件和不符合强制性产品认证要求的燃气具排查整治情况。 （3）电商平台、小商品市场销售燃气具排查整治情况生产和销售不符合安全标准的燃气具生产经营单位处罚情况。 （4）2022年7月底前，完成“三强制”改造工作。 | 燃气灶具由县市场监管局牵头负责；居民用户“三强制”改造工作由县住建局负责。 | 2022年3月底前摸底排查建立台账清单；2022年10月前集中整治完成 |

| 序号 | 工作任务 | 任务内容 | 牵头单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 全面排查整治燃气管道设施安全风险和重大隐患 | （1）燃气场站设施、燃气管道等普查建档情况（包括建设年代、产权归属、管道材质、安全状况等资料）。 （2）燃气管道更新改造工作计划清单及实施情况.。 （3）老旧管道带病运行、高中压管道被占压燃气场站设施安全间距不符合要求突出问题隐患整治情况。 （4）依法开展压力容器。压力管道检验检测等行为查处情况。 （5）2022年7月底前，易生天然气有限公司建成燃气管网监测平台。 （6）燃气经营企业管网巡检情况。 （7）长输管道穿越采空区情况。 （8）燃气管网检修井、燃气管网保护范围内施工作业、燃气管网报警标志标识、架空燃气管网巡检情况。 （9）集中整治违章占压、安全距离不足、圈围燃气管道及附属设施情况。 （10）2022年3月底前，完成管网安全评估，制度更新改造计划；2021年底前完成违章压占燃气管网集中整治。 | 城镇燃气方面由县住建局牵头负责； 高压、长输燃气管道方面由县能源局牵头负责； 违章占压燃气管道整治由县自然资源局、住建局、公安局、能源局等部门负责； 压力容器、压力管道检验检测由县市场监管局负责。 | 2022年3月底前摸底排查建立台账清单；2022年10月前集中整治完成 |
| 7 | 完成城镇燃气发展规划编制 | （1）2022年3月底前，燃气主管部门完成编制或修订地方城镇燃气发展规划，经县人民政府批准后组织实施，并报临汾市人民政府燃气主管部门备案，凡不符合规划的燃气工程项目，一律不得批准建设。 （2）燃气经营企业落实《山西省天然气管网规划》合理布局全县长输管道情况。 | 地方城镇发展规划由县住建局牵头负责，布局全县长输管道由县发改局、县能源局和自然资源局按职责分工负责。 | 2022年3月底前摸底排查建立台账清单；2022年10月前集中整治完成 |
| 8 | 完善燃气行业制度体系建设 | （1）2022年3月底前，进一步完善长输管道、城镇燃气方面安全制度监管体系。 （2）燃气行业法规体系建立。 （3）油气长输管道巡护。 （4）城镇燃气管网管理、城镇燃气经营许可办理。 （5）煤矿采空区长输管道管理标准制定。 （6）城镇燃气安全检查相关标准建立。 | 长输管道、煤矿采空区方面由县能源局、县发改局按照职责分工牵头负责，城镇燃气方面由县住建局牵头负责。 | 2022年3月底前摸底排查建立台账清单；2022年10月前集中整治完成 |

联络人信息表

单位：

| 序号 | 单位名称 | 姓 名 （分管领导） | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |